ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПРЕЗ 2011 ГОД. С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ПОЗИЦИЯ I. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЦДГ „РАДОСТ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ И ЦДГ „ВЪЛШЕБСТВО” - С. ДРАГИЖЕВО.

ПОЗИЦИЯ II. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА КУХНЕНСКИ  ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА ЦДГ „РАДОСТ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ, ЦДГ „СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА” - С. ДЖУЛЮНИЦА; ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАЗОВА И КУХНЕНСКА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИИ НА ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ.”

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Общи условия за изпълнение на обществената поръчка:

Изпълнителят е длъжен:

1.1. да спазва изискванията на представената документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в т.ч. за качество на извършените работи, безопасност и охрана на труда  и опазване на околната среда;

1.2. да спазва законосъобразните изисквания на възложителя и упражняващия инвеститорски контрол по изпълнение предмета на поръчката.

Предвижда се ремонт на покривна хидроизолация на ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец, ремонт на открита бетонова площадка на ЦДГ „Вълшебство” - с. Драгижево; преустройство на газова и кухненска вентилация на ЦДГ „Славейче” - гр. Лясковец  по готов проект; проектиране и изграждане (инженеринг) на кухненски  вентилационни инсталации на  ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец, ЦДГ „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница.

2. Общи спецификации за технологията на изпълнението:

2.1. Покривната хидроизолация на главен корпус на ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец с площ 300 кв. м. е направена от хидроизолационна мембрана с посипка и вътрешно отводняване. В областта на отводнителните фунии изолацията е с нарушена водоплътност, като причините за това ще се установят след разкриване на отделните пластове на място и ще се вземе решение за технологията на изпълнение. Останалите видове работи имат за цел възстановяване на нарушените на отделни места изолации, обшивки и възстановяване на повредени довършителни работи от водните течове.

Изисква се спазване на технологията съгласно наредбата за изпълнение на покривни хидроизолации; правила за изпълнение и приемане на довършителни работи.

2.2. Външните площадки на ЦДГ „Вълшебство” - с. Драгижево са деформирани вследствие на неравномерно улягане. Средната от тях  е получила обратен наклон към сградата, което е причина за наводняване на помещенията. Ремонтните работи имат за цел възстановяване на експлоатационната й годност, както и някои наложителни ремонтно-възстановителни работи. Ще се направи частично преустройство на електрическата инсталация.

Изисква се спазване на технологията при изпълнение на строителни конструкции, довършителни работи и електромонтажни работи – вътрешни инсталации.

2.3. В ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец ще се проектира и монтира ново отклонение от вътрешната газова инсталация от котелното до топлата кухня.

В топлата кухня ще бъде демонтирана частично или изцяло съществуващата стара смукателна инсталация и ще се проектира и изпълни нова такава, съобразена с подобрена организация на работния процес и ново технологично обзавеждане.

Изисква се спазване на нормативните актове за проектиране и изграждане на вентилационни и климатични инсталации; изграждане и експлоатация  на обекти за съхранение, разпределение и доставка на природен газ; енергийна ефективност; пожарна безопасност; опазване на околната среда; здравословни и безопасни условия на труд; санитарно–хигиенните условия на обитаване и на работната среда, както и други изисквания, свързани с безопасността на строежите.

2.4. В топлата кухня на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница” ще се проектира и изпълни нова вентилационна инсталация, съобразена с подобрена организация на работния процес и ново технологично обзавеждане.

Изисква се спазване на нормативната уредба за проектиране, изграждане на вентилационни и климатични инсталации.

2.5. В ЦДГ „Славейче” - гр. Лясковец ще се монтира ново отклонение от вътрешната газова инсталация от котелното до топлата кухня.

В топлата кухня ще бъде частично преустроена съществуваща смукателна инсталация, съобразена с подобрена организация на работния процес и ново технологично обзавеждане.

Изисква се спазване на нормативните актове за проектиране и изграждане на вентилационни и климатични инсталации; изграждане и експлоатация  на обекти за съхранение, разпределение и доставка на природен газ; енергийна ефективност; пожарна безопасност; опазване на околната среда; здравословни и безопасни условия на труд; санитарно–хигиенните условия на обитаване и на работната среда; както и други изисквания, свързани с безопасността на строежите.

3. Изисквания за качество и технология на изпълнението:

При осъществяване на предвидените СМР, всички дейности следва да бъдат съобразени с:

- Българския държавен стандарт (БДС);

- Закон за устройство на територията  и подзаконовите актове по неговото прилагане;

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти от 2000 г.

- Наредба № 2/2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Предложението на участника за безопасни и здравословни условия на труд (ПБЗУТ).

4. Опазване на околната среда:

При изпълнение на строително – монтажните работи (строителство) дейностите следва да са планирани така, че да не се допуска каквото и да било замърсяване и увреждане на състоянието на околната среда. Това включва:

- Недопускане на замърсяване със строителни отпадъци и остатъчни материали. От избраният изпълнител на СМР ще бъде изисквано да прилага система за събиране, извозване и ако се налага обезвреждане на отпадъците при строителството.

-  Недопускане на замърсяване на въздуха и наднормен шум по време на строителните дейности.

- Изпълнителят на СМР е длъжен да поддържа в изрядно техническо състояние използваната строителната техника и използваните съоръжения с цел недопускане на замърсявания на околната среда.

5. Изисквания за качество и технология на изпълнението:

При осъществяване на предвидените проектно проучвателни и строително монтажни работи, всички дейности следва да бъдат съобразени с:

- Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по неговото прилагане;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Българския държавен стандарт (БДС);

- Наредба № 15/2006 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

- Наредба № 6/2004 г. за технически правила и норми за изграждане и експлоатация  на обекти за съхранение, разпределение и доставка на природен газ;

- Наредба № 7/2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

- Наредба № 3/2007 г. за технически правила и контрол за извършване и приемане на електромонтажни работи;

- Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;

- Наредба № 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 1з-1971/2009 год. за строителни правила и нормативи за осигуряване на безопасност при пожар.

-  Наредба № 5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

- Наредба № 2/2004 год.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Предложението на участника за безопасни и здравословни условия на труд (ПБЗУТ).