ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на обществена поръчка с прилагане на опростени правила

за строителство с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект:  „Местност „Светицата” – нова туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец”

# І.  ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

Обществената поръчка с прилагане на опростени правила включва изпълнение на строително-монтажни работи по възстановяване и благоустрояване на местност „Светицата”. Предвижда се да се извършат дейности за благоустрояване на обект „Възстановяване и благоустрояване на местност „Светицата” в кв.86 по ПУП на гр. Лясковец“, в т. ч.: вертикална планировка, възстановяване на пешеходните подходи, изграждане на алеи и ремонт на стъпала; почистване на зелени площи; доставка и монтаж на парково обзавеждане; възстановяване на разрушената каменна ротонда; изграждане на площадка „Стария параклис“; изграждане на ел. мрежа и поставяне на допълнителни осветителни тела за подобряване на осветеността на местността; изграждане на видеонаблюдение.

Участниците в откритата процедура следва да се съобразят с факта, че съгласно данните от АИС „Археологическа карта на България“, в землището на гр. Лясковец, местност „Светицата“, 925 м, югоизточно 224 ° от гр. Лясковец се намира археологически обект „Селище от периода на Втората българска държава“, който притежава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Поради което кандидатите следва да се съобразят с изискването на Националния институт за недвижимо културно наследство, а именно всички дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт в границите на имота трябва да се извършват при спазване на изискванията на чл. 160 от ЗКН.

Обектът, предмет на настоящата обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект - „Местност „Светицата” – нова туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец” включва следните подобекти:

- Подобект „Възстановяване и благоустрояване на местност „Светицата”, включващ:

1.1. Строителномонтажни работи - предвижда се изпълнение на следните видове СМР:

- Подравняване на терена  (машинно). Поради естеството на терена е необходимо да се извърши машинно подравняване с багер-товарач, съгласно проект за вертикално планиране (Приложение Т1);

- Ръчно подравняване, изглаждане и трамбоване на площи, откоси и насипи в земни почви. За дооформяне на терена, както и на отделните нива/тераси;

- Доставка и полагане на  бордюр от  сиви гранитни павета 12/12/12см, включително изкоп за оформяне на земно легло (с павета на Възложителя) по приложен детайл (Приложение Т2- Трасировъчен проект и Приложение Т3- Детайл настилки). Трасират се алеите, прави се изкоп за земно легло и се полагат бордюри от гранитни павета - налични, собственост на възложителя. Полагането на паветата върху бетон М20 се извършва съгласно приложения детайл настилки Приложение Т3;

- Доставка и полагане на настилка и ивици от сиви гранитни павета р-р 12/12/12 см, (с павета на Възложителя) по приложен детайл. Използват се гранитни павета, собственост на възложителя, като в дейността са включени и  направата на изкоп и оформяне на земното легло с уплътнен трошен камък, а паветата се полагат върху бетон М20, съгласно приложения: Приложение Т2- Трасировъчен проект и Приложение Т3- Детайл настилки;

- Доставка и полагане на опесъчена настилка, включително изкоп за оформяне на земно легло, по приложен детайл. Изпълнява се изкоп и дренирана настилка от три пласта уплътнен трошен камък с различен зърнометричен състав, като се спазва приложения детайл настилки – Приложение Т3. Необходимо е да се предвиди валиране на отделните пластове на настилката. Овалването на трошено каменна настилка започва на сухо с по-лек валяк от краищата на настилката, като задното колело на валяка застъпва около 30 см. от банкета, следващото овалване – застъпва около 30 см. от предходната валирана ивица. След затягане на настилката от едната страна, валякът овалва и другата, като последно се валира средната част на платното на алеята. След наместването на отделните камъчета едно до друго и отчасти затягането им, започва валиране при ръсене на вода, което продължава да окончателното овалване на настилката. Не се допуска овалване с поливане с кофи с вода или със силна струя. Настилката се смята за готова, когато престане да се огъва под тежестта на минаващият валяк и подхвърлените камъчета (от вида на настиланият камък) се смачкват, без да потъват в нея. За овалване на трошено каменна настилка в зависимост на температурата, вида на камъка и дебелината на настилката е необходимо от 25 до 40 литра вода за 1 м2  настилка.

- Почистване и ремонт на съществуващи каменни стъпала. Съществуващите стъпала за достъп към местността „Светицата“ са бетонни, облицовани с каменни плочи, някои от които начупени или липсват. Това налага тяхното възстановяване, като се използват плочи от естествен камък от същия вид;

- Изграждане на нови каменни стъпала. Оформяне на нови стъпала, настлани с каменни плочи от същия вид, като настилката на съществуващото стълбище.

1.2. Реконструкция на съществуващи зелени площи. Предвижда се почистване на съществуващата едро и дребноразмерна растителност в местността, както и извозването на отпадъците до депо:

- Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи дървета и храсти;

- Натоварване и превоз на земни маси и растителни отпадъци до сметище на 10км.

1.3. Парково обзавеждане. Предвиждат се доставка и монтаж на предвидено парково оборудване, както следва:

- Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци - кошче с метален бункер на метална замонолитена стойка, с възможност за завъртане и изсипване, прахово полиестерно покритие - или еквивалентно на описаното. Да се предвиди задължително замонолитване на кошчето в бетонни стъпки.

- Доставка и монтаж на дървени пейки за замонолитване с бетонни стъпки в мека настилка - дървена пейка с облегалка на метална конструкция, габаритни размери 180/70/45 см (Д/Ш/В от земя до седалка), седалка и облегалка от суха иглолистна дървесина - импрегнирана и двукратно лакирана с екологични акрилни лакове, без подлакътници, прахово боядисана метална конструкция, замонолитена в бетонни стъпки - или еквивалентна на описаното.

- Изработка и монтаж на указателни табели, съдържащи информация за местността "Светицата", вкл. замонолитване във фундаменти. Предвидени са информационни табели на входовете към местността, както и при площадка „Стария параклис“. Размерите, съдържанието и оформлението на информационните табели се съгласуват с възложителя.

2. Подобект  „Ротонда“. Проектът предвижда възстановяване на преди съществувала постройка, като новата Ротонда представлява визуално копие на съществувалата някога. Останалите каменни основи от старата конструкция се демонтират, прави се изкоп за новата ротонда, като изграждането й е по проект в част Паркоустройство и благоустройство и част Конструктивна – Приложения Т4, Т5, Т6 и визуализации - Приложения Т7 и Т8. Ротондата се състои от площадка с шест бетонови колони 20/20 см с глиц облицовка с дебелина 10 см. Колоните носят дървена конструкция тип пергола. Между четири от двойките колони са разположени места за сядане, а между двете колони от страната на подхода със стъпалата е предвиден парапет. Предвижда се изпълнение на следните видове СМР:

- Разваляне съществуваща каменна зидария на стара конструкция Ротонда;

- Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт – съобразно проекта – вертикална планировка (Приложение Т1);

- Натоварване и превоз на земни маси и строителни отпадъци до сметище на 10км;

- Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви;

- Кофраж стени, колони, стълбище – съгласно кофражен план към част конструктивна - Приложение Т6;

- Полагане на подложен бетон В15;

- Полагане на армиран бетон в основи и стени, колони и стълбища В20БП – водоплътен;

- Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност – съгласно съдържащи се в проекта типови детайли за армиране на колони, стени, ивични и единични фундаменти;

- Обратен насип земни почви и трамбоване;

- Доставка и изпълнение на насип филц с трамбоване;

- Доставка и полагане на настилка от неоформен естествен камък (Гнайс) върху под ротонда;

- Доставка и полагане на облицовка от формен естествен камък (Гнайс) по стени основа. Облицовъчните плочи от естествен камък трябва да отговарят на изискванията на ОН 33 68040-81;

- Доставка и полагане на шапка от формен естествен камък (Гнайс) с широчина 30-32 см.;

- Доставка и полагане на облицовка за стъпала от формен естествен камък (Гнайс);

- Доставка и полагане на глиц облицовка от естествен камък за колони. Предвидена е глиц облицовка с дебелина 10 см от естествен камък тип Гнайс, формен;

- Доставка и монтаж на дървена конструкция по чертеж и спецификация – изпълнява се съгласно чертеж Разпределение и детайл пергола - Приложение Т4. Дървените елементи се импрегнират срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита, сглобки поцинковани. Цвета на лака е по избор на проектанта.

Забележка: При полагане на настилка и облицовка от естествен камък, тип Гнайс, трябва да се спазят следните основни изисквания:

- Основата да е суха и здрава, почиства се с метална четка от прах и замърсявания, отстраняват се неравностите, ако е необходимо се шпакловат. Температурата на основата следва да е от 5 до 30 градуса, т.е. да не се работи при по-екстремни температури;

- След почистване на основата е необходимо да се нанесе подходящ за целта  дълбокопроникващ грунд за заздравяване на основата и по-добро сцепление с циментовото лепило, а също така и да се предпази впоследствие основата от поникване на влага. След нанасянето на грунда се оставя да изсъхне за време от 4 до 6 часа.

- Подготовка на камъните - тъй като гнайсът като метаморфна скала се добива от кариери, където има много прах, съхранява се на открито в палети и остават прах и дребни частици, които значително снижават здравината на залепването. Поради което е задължително преди да се положат облицовъчните камъни, те старателно да се измият с телена четка и вода, след което да се оставят да изсъхнат и едва тогава да се залепят.

- Приготвя се циментово лепило, подходящо за лепене на декоративни облицовки, съгласно пропорциите и указанията, посочени от производителя.

- При полагане на камъните  циментовото лепило се нанася равномерно с гладката страна на мистрията по стената, а след това се минава с назъбената, за да се получи грапава повърхност. В продължение на 20 минути след нанасяне на лепилото трябва да се положат камъните. За фугиране се използва фугираща смес или оцветено циментовото лепило. Поставените върху циментова основа каменни плочи се почукват с гумен чук, за да се захванат по-здраво.

- След 2-3 часа от поставяне на каменните плочи се почистват фугите от излишната фугираща смес, като се използва шпакла и твърда четка, без да се надрасква повърхността на естествения камък. След 24 часа от залепването се почиствата останалите замърсявания, като се измиват с вода и метална четка.

3. Подобект  „Площадка "Стария параклис". Площадка „Старият параклис” има за цел да пресъздаде контура на параклис, което  е постигнато чрез  изграждане на стъпаловидни каменни зидове (от естествен камък) с височина между 50 и 80 см върху бетонова основа. На няколко места върху зида са оформени с шапка от естествен камък, места за сядане. Пред параклиса се предвижда разполагането на информационна табела, от която посетителите да научат повече за съществувалия параклис и ролята на новата площадка „Старият параклис”. Освен чрез зидовете, контурът на параклиса е подчертан и чрез настилките. Този подобект се изпълнява съгласно План-разпределение на площадката, част архитектурна – Приложение Т9 и визуализация – Приложение Т10 и включва следните видове СМР:

- Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт – съгласно проект за вертикална планировка (Приложение Т1);

- Натоварване и превоз на земни маси и строителни отпадъци до сметище на 10км;

- Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви;

- Полагане на подложен бетон В 15;

- Полагане на армиран бетон в основи и стени В 20 БП - водоплътен;

- Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност – съгласно типов детайл за армиране на ивичен фундамент;

- Обратен насип земни почви и трамбоване;

- Доставка и изпълнение на насип филц с трамбоване;

- Доставка и полагане на шапка от формен естествен камък (Гнайс) широчина 30 см.;

- Доставка и изпълнение на зидария от естествен камък с две лица над основи (л.м.13,5; кв.м. 9,0). Изпълнява се двулицева каменна зидария от естествен дялан камък на разтвор циклопна. При зидането всеки камък трябва да лежи устойчиво, като се допира до съседните камъни във възможно най-много точки, но не по-малко от три, като се изпълни цялостно запълване на фугите с разтвор. Редовете трябва да се хоризонтират и подравняват най-малко един път на два-три реда.

4. Подобект „Осветление“. Предвидено е изграждане на ново външно осветление за местността „Светицата”, допълващо съществуващото, като целта е да се постигне достатъчна осветеност в тъмната част на денонощието на стълбището, по което се осъществява достъпа от изток към местността. Включва изграждане на въздушна и подземна електрическа мрежа ниско напрежение за изграждане на осветление на местността „Светицата”, продължение на съществуващата електрическа мрежа ниско напрежение за улично осветление, присъединена към електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” към шина на съществуваща касета. Предвидените по този подобект дейности са отразени в схема - Приложение Т11 и са както следва:

- Доставка на Улично осветително тяло (УОТ), модел UFO 70 W HPS E27 или еквивалентен, комплект с НЛВН 70W, IP 65, Class I, прахово-полиестерно покритие в сив цвят тип ЕСО или еквивалентен;

- Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб за улично осветление, L= 6 m;

- Доставка на конзола (рогатка) - двойна за стоманотръбен стълб - 180°;

- Направа на заземление с един заземител;

- Доставка и монтаж на клемна кутия тип К 0;

- Доставка и монтаж на клемна кутия тип К 35;

- Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 2х16мм²;

- Монтаж на УОТ – нови осветителни тела на съществуващ и на нови стълбове;

- Демонтаж на УОТ – демонтаж осветително тяло на съществуващ стълб;

- Присъединяване на УО към въздушна мрежа с "Усукани" кабели (включващо 2 бр. отклонителни клеми);

- Доставка на клема опъвателна за усукан проводник;

- Доставка на клема опъвателна - регулируема за усукан проводник;

- Трасиране на кабелна линия;

- Направа на изкоп 0.8/0.4м в почва III категория с обратно засипване и трамбоване;

- Направа на подложка за полагане на кабел;

- Доставка на кабел СВТ 3х2,5м²;

- Доставка на кабел СВТ 3х1,5м²;

- Полагане на кабел в готов изкоп;

- Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/;

- Направа на суха разделка на кабел НН;

- Доставка на метална тръба 2,5", включително монтаж;

- Доставка на гофрирана тръба "Копофлекс Ф40/32мм", включително монтаж;

- Измерване на заземление с един заземител, с протокол от лицензирана лаборатория.

Конкретните количества за отделните СМР са посочени в приложената към настоящата документация Количествено-стойностна сметка (Образец 7).

5.  Подобект „Видеонаблюдение“. Предвижда се изграждане на система за видеонаблюдение на територията на местност „Светицата”, включващо: монтиране на две цветни противовлажни камери с инфрачервена подсветка, видеопредаватели с антени и захранващи блокове на два от стълбовете с осветителни тела; захранване на видеооборудването чрез въздушна кабелна линия и подземно от електрическо табло, включено към ел. табло в съседен имот; прехвърляне по радиопът на видеосигнала от камерите до съществуващата видеонаблюдателна система в сградата на Община Лясковец, като за целта се монтират два видеоприемника на най-висока точка на съседната сграда до сградата на Община Лясковец. Схемата на изграждане на видеонаблюдение е отразена в Приложение Т12, като за подобекта се предвидени следните СМР:

- Доставка на цветна противовлажна камера с инфрачервена подсветка – 600 ТV LAIN; 0.5 Lux в комплект със стойка;

- Доставка на мощни /12V/1.5 W/ видеопредаватели в комплект с антени;

- Доставка на стабилизирани захранващи блокове – 12V/2А;

- Доставка на кутия противовлажна с крепежна скоба за захранващи блокове камери;

- Доставка на видеоприемник;

- Доставка на кутия за видеоприемник противовлажна;

- Доставка на стабилизиран захранващ блок 12V/2А за видеоприемници;

- Доставка на комплект свързващи коаксиални кабели, букси, скоби, дюбели и др;

- Доставка на електрическо табло, метално, IP44, с вграден вторичен електромер, контакт монофазен и два предпазителя. Електрическото табло следва да бъдат заземено до Rзаз<30Ω чрез стандартен заземителен кол и разглобяема връзка за измерване;

- Доставка на микрокоаксиален кабел;

- Доставка на захранващ кабел СВТ 2х2.5 мм;

- Доставка на носещо въже /поцинкована тел/ за въздушна кабелна линия;

- Монтаж, настройки на система за видеонаблюдение.

Конкретните количества за отделните СМР са посочени в приложената към настоящата документация Количествено-стойностна сметка (Образец 7).

ІІ. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА:

1. Общи изисквания:

1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-монтажни работи (СМР), съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове.

1.2. По време на строителството да се спазват: одобрения инвестиционен проект за СМР, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

1.3. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и др. подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

1.4. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

1.5. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

1.6. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР).

1.7. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

1.8. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.9. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи (СМР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация изисквания към материалите.

1.10. Оборудване и механизация - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СМР.

1.11. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

1.12. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

1.13. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.14. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

1.15. Предвид спецификата на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

2.  Изисквания за изпълнение:

2.1. Основни положения при организацията на СМР:

Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР.

Участникът следва да изпълни предвидените видове СМР с необходимата механизация, в т.ч. посочената като минимално изискване към участниците за доказване на техническите им възможности, а именно: багер – товарач до 1 кубик, багер мини, валяк 2 - 2,5 тона, автовишка, самосвал, трамбовка.

Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

Участникът следва да разполага с необходимия ръководен персонал и квалифицирани работници, в т.ч. технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ с минимум 5 (пет) години опит по изграждане/реконструкция на обекти от техническата инфраструктура;  правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) с минимум 2 г. трудов стаж като координатор или инспектор по безопасност и здраве; правоспособен електроинженер със специалност „Електротехника”, „Електроника” или „Електроенергетика и/или електрообзавеждане” с професионален опит минимум 2 години по изграждане на електрически инсталации и мрежи, включително улично осветление и системи за видеонаблюдение; техническо лице с професия „Строител” за работа с естествен камък, притежаващ професионална квалификация за специалност „Зидария” и/или „Външни облицовки и настилки” и доказан професионален опит в изпълнение на каменни зидарии, настилки и облицовки от естествен камък.

2.2.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:

- да се спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

- При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи и ел.кабели.

- Електромонтажните работи да се извършват от лица с необходимата квалификационна група по електробезопасност.

- Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

3. Изисквания за опазване на околната среда:

3.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

3.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

3.3. Околното пространство в района на обекта следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда и да се поддържа чиста строителната площадка.

4. Приемане на изпълнените работи:

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

5. Други специфични изисквания:

Естеството на обществената поръчка с прилагане на опростени правила налага поставянето на специфични изисквания, и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

5.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка с прилагане на опростени правила, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.

5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

5.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

5.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

6. Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Задължения на изпълнителя:

При изпълнение на обществената поръчка с прилагане на опростени правила изпълнителят трябва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.

ІІІ.  Технически и качествен контрол:

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица  съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

ІV. СРОК за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката се определя по предложение на участника, определен за изпълнител, в календарни дни, но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на протокол за откриване на строителната площадка.

Важно:

Участниците следва да предложат реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие.

V. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № 4 от 9 юни 2004г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането;

- Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;

- Наредба № 2 за противопожарно строително - техническите норми;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.;

- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);

- Нaредба № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ. Бр.107 от 7 декември 2004г.);

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г.), както и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение Т1. Проект за вертикално планиране на обект „Възстановяване и благоустрояване на местност „Светицата“, в кв. 86 по ПУП на град Лясковец“

Приложение Т2. Трасировъчен проект на обект „Възстановяване и благоустрояване на местност „Светицата“, в кв. 86 по ПУП на град Лясковец“

Приложение Т3. Детайл настилки на обект „Възстановяване и благоустрояване на местност „Светицата“, в кв. 86 по ПУП на град Лясковец“

Приложение Т4. Разпределение и детайл пергола - Ротонда

Приложение Т5. Разрез и изгледи – Ротонда

Приложения Т6. План основи, кофражен план - Ротонда

Приложения Т7 и Т8. Визуализация Ротонда – 2 броя

Приложение Т 9. План – разпределение площадка „Стария параклис“

Приложение Т10. Визуализация площадка „Стария параклис“

Приложение Т11. Ситуация осветление

Приложение Т10. Ситуация видеонаблюдение