ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническата спецификация е предназначена да даде описание на работите, които трябва да бъдат извършени по изпълнение на обществена поръчка с предмет - “Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”.

Уличното осветление (УО) в селищата на Общината е изпълнено с осветителни тела с енергоспестяващи лампи от 50W, 70W и 100W. Общият брой на уличните осветителни тела, подлежащи на поддръжка - 1716 бр., които са монтирани на металотръбни стълбове собственост на Община Лясковец и стоманобетонови стълбове собственост Енерго-про Продажби АД.

При изпълнение предмета на поръчката да се спазват всички изисквания на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжени в населени места, Правилник по безопасността на труда и експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.

Дейностите за изпълнение на настоящата поръчка са:

| № | Наименование на видовете работи |
| --- | --- |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 50W IP 65 |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 70W IP 65 |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 100W IP 65 |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 150W IP 65 |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 250W IP 65 |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 100/70W IP 65 |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 150/100W IP 65 |
|  | Доставка на УОТ с НЛВН 250/150W IP 65 |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 400 „ХРОМ” 70 W НЛВН с рефрактор |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 400 „ОПАЛ” 70 W НЛВН |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 26 W КЛЛ |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 50 W ЖЛ |
|  | Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 80 W ЖЛ |
|  | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 9.5 м – тип уличен |
|  | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 5 м – тип парков |
|  | Доставка и монтаж на удължение за парков стълб с рогатка |
|  | Монтаж на стоманотръбен стълб |
|  | Демонтаж на стоманотръбен стълб |
|  | Монтаж на УОТ |
|  | Демонтаж на УОТ |
|  | Доставка и монтаж на рогатка за УОТ |
|  | Монтаж на рогатка за УОТ |
|  | Демонтаж на рогатка за УОТ |
|  | Ремонт на УОТ (без стойност на материалите) |
|  | Ремонт на въздушна мрежа в едно междустълбие (изпъване на провиснали проводници) |
|  | Доставка на еврошина за табло |
|  | Доставка на трифазна съединителна шина – 16мм2 |
|  | Ремонт на табло за УО (без стойност на материалите) |
|  | Демонтаж на ел. табло |
|  | Подвързване на кабел към ел. табло |
|  | Доставка и монтаж на клемна кутия К- 35 |
|  | Доставка и монтаж на клемна кутия К 0 |
|  | Ремонт на клемна кутия |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия от един проводник ПВО 6мм2 (рекордоман) |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия от един АС 16 мм2 проводник |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 2х16 мм2 |
|  | Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 4х16 мм2 |
|  | Демонтаж на въздушна мрежа – УБАН |
|  | Демонтаж на въздушна линия от усукани проводници |
|  | Възстановяване на въздушна мрежа „УБАН” |
|  | Монтаж на проводник по стена с антигронови скоби |
|  | Монтаж на гофрирана тръба по стена с антигронови скоби |
|  | Присъединяване на кабел към въздушна мрежа |
|  | Доставка и монтаж на носещ изолатор за въздушна мрежа ниско напрежение, комплект с носеща кука |
|  | Присъединяване на УО към въздушна мрежа с АС проводници или рекордоман (включващо 2 бр. биметални клеми) |
|  | Присъединяване на УО към въздушна мрежа с „Усукани” кабели (включващо 2 бр. отклонителни клеми) |
|  | Прекъсване електрозахранването на уличен осветител |
|  | Възстановяване на прекъснато електрозахранване на УОТ към въздушна мрежа НН |
|  | Възстановяване на прекъснато електрозахранване на УОТ към кабелна мрежа НН |
|  | Трасиране на кабелна линия |
|  | Направа на изкоп 0.8/0.4 м в почва ІІІ категория с обратно засипване и трамбоване |
|  | Направа на подложка за полагане на кабел |
|  | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка |
|  | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка |
|  | Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка |
|  | Направа на заземление с един заземител |
|  | Измерване на заземление с един заземител |
|  | Полагане на кабел в готов изкоп |
|  | Полагане на ПВЦ тръби в готов изкоп |
|  | Изтегляне на кабел в тръби положени в изкоп |
|  | Изтегляне кабел в монтирани по фасада тръби |
|  | Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/ |
|  | Направа на кабелна муфа /глава/ |
|  | Устанавяване чрез мегер или други устройства за едно междустълбие или между две клемни кутии за възникнал проблем със захранването |
|  | Смяна на часовник за управление на УО |
|  | Ремонт (настройване) на часовник за управление на УО |
|  | Смяна на контактор в табло за управление на УО |
|  | Подмяна на предпазител в клемна кутия |
|  | Смяна на предпазител в табло за управление на УО |
|  | Направа на ревизионна шахта |
|  | Направа на суха разделка на кабел НН |
|  | Доставка и монтаж на РК ПКОМ 100/100/40 |
|  | Доставка и монтаж на РК ПКОМ 80/80/40 |
|  | Доставка на АП 1Р 6 А |
|  | Доставка на АП 1Р 10А |
|  | Доставка на АП 1Р 20 А |
|  | Доставка на АП 1Р 25А |
|  | Доставка на АП 1Р 32А |
|  | Доставка на АП 1Р 40А |
|  | Доставка на АП 1Р 50А |
|  | Доставка на АП 1Р 63 А |
|  | Доставка на АП 1Р 80 А |
|  | Доставка на АП 3Р 20 А |
|  | Доставка на АП 3Р 25А |
|  | Доставка на АП 3Р 50А |
|  | Доставка на АП 3Р 63 А |
|  | Доставка на АП 3Р 80 А |
|  | Доставка на АП 3Р 125А |
|  | Доставка на ВМ предпазител 63А / ВПНН о / |
|  | Доставка на ВМ предпазител 63А / ВПНН оо / |
|  | Доставка на основа за винтов предпазител E33 |
|  | Доставка на капачка за винтов предпазител Е33 |
|  | Доставка на винтов предпазител 6А |
|  | Доставка на винтов предпазител 10А |
|  | Доставка на винтов предпазител 16А |
|  | Доставка на винтов предпазител 20А |
|  | Доставка на винтов предпазител 25А |
|  | Доставка на винтов предпазител 50А |
|  | Доставка на винтов предпазител 63А |
|  | Доставка на цилиндричен предпазител 50А |
|  | Доставка на цилиндричен предпазител 63А |
|  | Доставка на контактор 50 А |
|  | Доставка на контактор 63 А |
|  | Доставка на ПВЦ тръба Ф75 |
|  | Доставка на ПВЦ тръба Ф110 |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф16мм |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф 20 мм |
|  | Доставка на гофрирана тръба Ф 25 мм |
|  | Доставка на гофрирана тръба „Копофлекс Ф 40/32 мм” |
|  | Доставка на метална тръба 2,5” |
|  | Доставка и монтаж на тръбна система „POLAN” |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х1.5 мм2 |
|  | Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2 |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х2.5 мм2 |
|  | Доставка на кабел СВТ 3х2.5 мм2 |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х2.5 мм2 |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х4 мм2 |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х4 мм2 |
|  | Доставка на кабел СВТ 2х6 мм2 |
|  | Доставка на кабел СВТ 4х6 мм2 |
|  | Доставка на кабел САВТ 3х16 + 10мм2 |
|  | Доставка на кабел САВТ 4х16 |
|  | Доставка на кабел ПВО – 6мм2 |
|  | Доставка и монтаж на биметална клема |
|  | Доставка на ПЗУ Z – 250S |
|  | Доставка на ПЗУ Z400 |
|  | Доставка на дросел НЛВН 35W |
|  | Доставка на дросел НЛВН 50W |
|  | Доставка на дросел НЛВН 70W |
|  | Доставка на дросел НЛВН 100W |
|  | Доставка на дросел НЛВН 150W |
|  | Доставка на ХНЛВН 210W |
|  | Доставка на НЛВН 50W |
|  | Доставка на НЛВН 70W |
|  | Доставка на НЛВН 100W |
|  | Доставка на НЛВН 150W |
|  | Доставка на МХЛ 400W Е40 |
|  | Доставка на МХЛ 150W WDL Rx7s |
|  | Доставка на МХЛ 70W NDL Rx7s |
|  | Доставка на МХЛ 35W WDL G 12 |
|  | Доставка на МХЛ HQI-TS 150W / NDL Rx7s |
|  | Доставка на КЛЛ DULUX-D 26W/840 G24d-3 |
|  | Доставка на фасунга Е 27 |
|  | Доставка на фасунга Е 40 |
|  | Доставка на часовник за управление на УО |
|  | Доставка на разсейвател за УОТ |
|  | Доставка на разсейвател за ПОТ |
|  | Доставка на капак за УОТ |
|  | Доставка на захранващо табло за улично осветление |
|  | Доставка на ел. табло / по схема / |
|  | Монтаж и захранване на табло за улично осветление / без стойността на кабела / |
|  | Монтаж на заземление на табло за УО с проводник ПВА 6мм2 |

Сбор от единичните цени на доставката и монтажа на определените артикули служи за съпоставяне на цените на участниците и класирането им, необходимо за определянето на изпълнителя на обществена поръчка въз основа на критерия „най-ниска цена”.

Всички демонтажни работи ще се извършат в ред обратен на монтажните.

Всички работи ще се извършват на открито при атмосферни условия. Монтьорите, които се качват по стълбовете трябва да са положили изпит по ПТБ и ПТЕ и да имат необходимите квалификационни групи.

Задължителен е предварителния инструктаж на персонала за възможните опасности и начини на предотвратяване на последствия, и непрекъснат контрол за изпълнение  на услугата.

Следва стриктно да се прилагат организационните и технически мероприятия предвидени в ПТБ за осигуряване безопасността на работещите.

Задължително е използването на лични предпазни средства.

Лични предпазни средства при монтажа и демонтажа са предпазните колани и каски.

Нормалната експлоатация на обекта не предлага наличието на отпадъчни продукти.

При демонтажните и монтажни работи по време на реализация на настоящия проект всички отпадъци своевременно да бъдат отстранени от обекта и изхвърлени на определените места.

X X X