ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на материалите, които ще бъдат доставени и вложени при изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”

Подписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……..........................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …..................................................	 на …………….….……………

(длъжност) 			(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ...................... - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”, декларирам, че при изпълнение на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция І. „Изграждане на локална отоплителна инсталация в ЦДГ „Детелина” село Козаревец”, ще бъдат доставени и вложени следните материали:

| № | Наименование | Мярка | Количество | Технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел на твърдо гориво и пелети, като Pelets Fuzzy Logic 2, с мощност 50 кВт | бр. | 1 |  |
| 2. | Електронна циркулационна помпа, Magna 32-80; Q=4,3 м3/ч; Н=4 м. в.ст.,Nел.=144Вт | бр. | 2 |  |
| 3. | Панелни радиатори тип 22 | бр. | 21 |  |
| 4. | Панелни радиатори тип 33 | бр. | 1 |  |
| 5. | Осов вентилатор L=400м3/ч; Н=22 Па; Nел=50 Вт; 230V | бр. | 1 |  |

....................... г. 					Подпис и печат: ..................................

Име и фамилия: ..................................

Длъжност:……………………………

Забележка: 	Техническото описание (Образец № 12.1А) се прилага в Плик № 2 от офертата на участника, като се описват посочените материали, които ще бъдат доставени и вложени, съгласно Приложение № 2 „Техническа спецификация” от документацията за участие, Раздел ІІІ Обособена позиция І – „Изграждане на локална отоплителна инсталация в ЦДГ „Детелина” село Козаревец”