ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на материалите/ изделията / системите, които ще бъдат доставени и вложени при изпълнение на обществена поръчка с предмет: ,,Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда  за обществено ползване в с. Козаревец”

Подписаният/ата .............................................................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……......................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …......................................................... на …………….………..……………………………………………………….

(длъжност) 			                                           (наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ...................... - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в с. Козаревец”, декларираме, че при изпълнение на обществената поръчка с предмет: ,,Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в с. Козаревец” ще бъдат доставени и вложени следните п материали/ изделия / системи:

| № | Наименование | Мярка | Количество | Технически характеристики, изискани от възложителя | Технически характеристики, предложени от участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Външна гладка вароциментова мазилка | м² | 87.46 | Строителна вар по БДС EN 459-1:2010, портландцимент CEM II / B-M 32.5 по БДС EN 197-1 за мазачески работи или еквивалент |  |
| 2. | Прозорци от PVC профил | м² | 38.50 | Прозорци от PVC профил, минимална дебелина 70 мм. на профила с двоен стъклопакет, нискоемисионно стъкло, общия коефицент на топлопроводимост на дограмата заедно със стъклопакета да не надвишава К=1,7 W/m2K или еквивалент |  |
| 3. | Врати от алуминиев профил | м² | 12.17 | врати от алуминиев профили с прекъснат термомост , ширина на профила до 60 мм. , топлопреминаване ЕN 10077-2 1,9-2,7W/m2K, въздухопропоскливост ЕN 12207 Клас 4, водонепропускливост ЕN 12208 E1950 или еквивалент |  |

....................... г. 					                                                                            Подпис и печат: ..................................

Име и фамилия: ..................................

Длъжност:……………………………

Забележка:

Техническото описание (Образец № 11Б) се прилага в Плик № 2 от офертата на участника, като се описват посочените материали, които ще бъдат доставени и вложени, съгласно Раздел ІІ. Техническа спецификация на материалите в Приложение № 2 „Техническа спецификация” от утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура по възлагане на обществената поръчка.