ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

И

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предметът на обществената поръчка, възлагана посредством процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е „Осъществяване на строително монтажни работи на обект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”. Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство, включващо ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа” в град Лясковец.

1. Обхват и място за изпълнение на обществената поръчка:

Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”

Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строеж (ремонтни работи) в съответствие с изискванията на възложителя по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Фактическа обстановка и план за изпълнение:

2.1. Текущо състояние:

Състоянието на съществуващата тротоарна настилка, разположена по южната граница на улица ,,Бузлуджа” от о.т.234 до о.т. 43 и отклонение за църква ,,Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец е лошо. Съществуващите тротоарни настилки са негодни за ползване, тъй като са разрушени и потънали.

2.2. Планирани строително-ремонтни работи:

Предвижда се за ремонта на тротоарните настилки от  о.т.234 до о.т. 43 и отклонението за църквата следните строително – ремонтни дейности: демонтиране на тротоарни плочи, да се складират и сортират. При изваждането на каменни и бетонни бордюри, да се запази асфалтовата настилка към улицата. Предвижда се изваждане на градински бордюри край зелените площи. Тънките изкопи за основата трябва да се изпълнят с дебелина до 0,50 м. Основата, върху която се полагат новите настилки бордюри трябва да се подравни и уплътни. Тротоарите от към улицата да се ограничат с пътни ивици с размери 15/25/50 см., а зелените площи с градински бордюри 8/16 см.

Пътните и градинските бордюри трябва да се поставят върху основа от бетон  В15. Фугите между бордюрите да се запълнят с цименто – пясъчен разтвор.

В участъка от о.т.234 до отклонението преди о.т. 43 да се изпълни асфалтова настилка по типови напречни профили, като се предвижда: след изкопните работи да се насипе основата с трошенокаменна фракция с диаметър (0 - 40 мм.) и дебелина на пласта 20 см. Уплътняването на пласта да се изпълни с валяк.Върху трошенокаменната основа да се изпълни първи битумен разлив, след което се разстила и уплътнява асфалтобетона с дебелина 4см.- плътна смес. Направата на покрития от горещи асфалтобетонни смеси да не се извършва при температура на въздуха по – ниска от +5°C, нито при валежи, дъжд, сняг. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по – ниски от +130°C, а при студено време не по – ниска от +150°C. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурни граници 14°C от температурата на работната рецепта.Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Общото време за транспортиране на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

В участъка от тротоара преди о.т. 43 и към отклонението за църквата ,,Св. Васил”се предвижда: полагане на геотекстил върху добре подготвена и уплътнена основа с валяк. Над геотекстила да се насипе минерал бетон (фракция) с дебелина на пласта 10 см. и да се трамбова. Направа на настилка от вибропресовани бетонови плочи, след което фугите да се запълнят със сух фин пясък, включително трамбоване на настилката.

Тротоарите от към улицата да се ограничат от пътни бордюри 15/25/50 см. с оформяне на джоб с дължина 6м. за 4 бр. контейнери за смет.

3. Материали:

При изпълнението на строително – ремонтните работи трябва да се използват следните  материали:

3.1. Минерал бетон (фракция) с диаметър  0 – 40 мм.

3.2. Битумен разлив да бъде от 0,15 до 1,5 кг/м2.

3.3. Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ да отговаря на изискванията на БДС ЕN13108-1 / NA:2009 и на ,,Техническата спецификация 2014 г.” На Агенция ,,Пътна инфраструктура” (АПИ) за изпитване на горещи асфалтобетонни смеси.

3.4. Геотекстила да бъде нетъкан, високо устойчив на пробиване,  дренажна ефективност и UV устойчивост.

3.5. Тротоарни бетонови плочи да се изпълнят от вибропресован бетон със следните характеристики по БДС ЕN1339:2005, горния слой да е износоустойчив.

3.6. Пътни бордюри с размери 15/25/50 см. и градински бордюри с размери 8/16 см. от вибропресован бетон да отговарят на  БДС EN 1340:2005, горния слой да е износоустойчив.

3.7. Пясък фин, който да отговаря на БДС 15783:1983.

3.8. Цименто-пясъчен разтвор в съотношение 1:2.

3.9. Чакъл – фракция с диаметър  5-25мм.

4. Механизация:

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходима строителна техника за качествено изпълнение на обявената поръчка:

3.1. Асфалторазстилач – 1 бр.;

3.2. Автогудронатор – 1 бр.;

3.3. Лек самоходен валяк 4 - 6 т – 1 бр.;

3.4. Пневматична трамбовка – 1 бр.;

3.5. Компресор подвижен – 1 бр;

3.6. Товарен автомобил – 1 бр.

5. Нормативна уредба

Качеството на строително – монтажните работи да бъдат в съответствие на следните изисквания по БДС и EN:

БДС EN 13108-1:2006 - Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон.

БДС EN 13108-1/ NA:2009 – Изменение 1:2011 Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон Национално приложение (NA) наБДС EN 13108-1.

БДС EN 13043:2005 + AC:2005  - Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи.

БДС EN 13043:2005 + AC:2005/NA:2012 - Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи Национално приложение.

БДС 11165:1973 Емулсии битумни за пътно строителство за пътно строителство. Определяне на вискозитета.

6. Изисквания към изпълнението на обществена поръчка:

6.1. Общи изисквания:

6.1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително – монтажни работи съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове.

6.1.2. По време на строителството да се спазват документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят на поръчката е длъжен за своя сметка да осигурява:

- изискванията по Закона за здравословни и  безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005г., условията на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

- събиране, извозване, обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

6.1.3.Всички изпълнени СРР/СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България.

6.1.4. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

6.1.5. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (отменяща от 01.03.2015г. Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

- строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

* декларация за експлоатационни показатели, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО;

* декларация за характеристиките на строителните продукти, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него е издадена ЕТО.

Преди влагане на материали в обекта предварително се съгласува с Възложителя  съответствието с изискванията за техническите характеристики на продукта, като се представят декларации за експлоатационни показатели или за характеристиките на строителния продукт.

6.1.6. Оборудване и механизация – Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията за обекта и предвидените видове СМР.

6.1.7. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

6.1.8. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

6.1.9. Гаранционните срокове на извършените СМР съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ не могат да бъдат по – малки от посочените чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 / 31.07.2013 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6.1.10. Всички дефекти появили са се, вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват за сметка на изпълнителя.

6.1.11. По време на изпълнението на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

6.2. Задължения на изпълнителя:

При изпълнението на обществената поръчка изпълнителят трябва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за период на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.

6.3. Изисквания за безопасни условия на труд:

При изпълнението на обществената поръчка изпълнителят трябва:

- да спазва Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- да осигури наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност.

6.4. Изисквания за опазване на околната среда:

От изпълнителя се изисква:

- по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти и дървесни видове;

- спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Околното пространство в района на обекта следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда, както и да се поддържат чисти строителните площадки по време на строителството.

По време на строителството изпълнителят на поръчката извършва за своя сметка натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо, съгласно изготвен от изпълнителя и съгласуван от възложителя план за управление на строителните отпадъци.

7. Технически и качествен контрол:

По време на изпълнение на договора за настоящата поръчка възложителят може по всяко време да осъществява контрол чрез упълномощени от него лица, стига да не възпрепятства работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност. Възложителят осъществява контрол по отношение изпълнението на строеж, спазване на изискванията към строежите и влаганите в тях строителни продукти съгласно чл. 169 ал. 1 до 3 и чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Указанията на възложителя са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

Годността и съответствието с изискванията на използваните материали се доказва с декларации за експлоатационни показатели или с декларации за характеристиките на строителния продукт в зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти.

8. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка се посочва от поканения участник в Техническото му предложение (Образец № 12 от документацията за участие), като същият е не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на датата на издаване на протокол за откриване на строителната площадка.

9. Финансов ресурс:

9.1. Условия за финансиране - Средствата за заплащане на поръчката се осигуряват от Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция по Договор № 41/3/3221453/23.02.2015 г. за отпускане на финансова помощ по проект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец” по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

9.2. Размер на финансовия ресурс - Общият финансовият ресурс за реализиране на обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни работи по проект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец” е до 13 433.75 лв. (тринадесет хиляди четиристотин тридесет и три лева и седемдесет и пет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или до 16 120.50 лв. (шестнадесет хиляди сто двадесет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.

10. Начин на образуване на предлаганата цена и плащане:

10.1. Начин на образуване на предлаганата цена: Поканеният участник след извършен оглед на обекта, попълва количествено - стойностната сметка (КСС) (Образец № 13А), обхващаща видовете и количества строителни дейности, необходими за изпълнение на обекта и Ценово предложение (Образец № 13). Предлаганата цена в ценовото предложение следва да е в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, със и без начислен данък добавена стойност (ДДС).

В КСС (Образец № 13 А) участникът предлага единична цена по видове СМР/СРР. Предлаганите единични цени следва да са формирани съобразно нормите за разход на труд, строителни материали и механизация – по уедрени сметни норми (УСН) и ценообразуващи показатели, посочени от участника в Ценовото предложение (Образец № 13). Към КСС се представят КСС на електронен носител във формат Excel и пълен комплект анализи за формиране на единичните цени. Анализите за формиране на единичните цени се изготвят на база действащи нормативи за съответния вид работа и в съответствие с посочените в Ценовото предложение (Образец № 13) ценови показатели. При формирането на конкретните единични анализни цени участникът следва да включи всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа. При изготвяне на Ценовото си предложение, участникът следва да има в предвид ограниченията във финансовия ресурс за изпълнение на обществената поръчка и да не го надвишава.

Предложената цена в ценовото предложение (посочена в Образец № 13 и Образец № 13А КСС) не може да бъде променяна за целия срок на договора, освен при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1 букви „б” и „г” от ЗОП, когато е налице частична замяна на дейности от предмета на поръчката в случай, че това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или при намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.

10.2. Начин на плащане:

Възложителят превежда по банкова сметка на изпълнителя аванс в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, в 60-дневен срок от получаване на изрично писмено уведомление от страна на ДФЗ, с което се разрешава разходването на получените плащания.

Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа. Извършените видове и количества СРР/СМР ще се изплащат поетапно от възложителя на изпълнителя, на база действително извършени разходи, по предложените от него единични офертни цени. Дължимата сума се заплаща в лева по банкова сметка на изпълнителя, посочена в договора, с платежно нареждане след представяне на фактура от страна на изпълнителя. Възложителят разплаща на изпълнителя извършените СРР/СМР след съставяне на Констативен протокол за приемане на изпълнени СРР/СМР, подписан от изпълнителя и възложителя, в срок от 60 дни от подписване на протокола за приемане на извършените работи.

11. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените  поръчки: Основен код: 45233161.

12. Вид и размер на гаранцията за изпълнение:

12.1. Гаранция за изпълнение - участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка при подписване на договора, като в противен случай договор за обществена поръчка не се сключва с него.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 (два) % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без включен ДДС, сключен с изпълнителя. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на Община Лясковец или по сметка на общината: BIC: STSABGSF, IBAN: BG63STSA93003300180001, „Банка ДСК” ЕАД, или банкова гаранция. В случай, че изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е за срок на валидност с 60 (шестдесет) дни по-дълъг от срока на изпълнение на договорените СРР. Условията и сроковете за задържане и освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 63 от Закона за обществените поръчки.

12.2. Разходи, свързани с гаранцията за изпълнение - Разходите по издаване на банковата гаранции за изпълнение на договора за обществена поръчка (в случай, че участникът е избрал да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция), е за сметка на участника, определен за изпълнител участник. Участникът, определен за изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.