ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура „публично състезание” за възлагане по реда на глава двадесет и пета от ЗОП на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII,

кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”

Подписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……..........................................................................

……………………………………………………………………………………………...

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …..........................................................................................................

(длъжност)

на..........................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”, ние представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на обявлението и документацията за участие в настоящата процедура, като към настоящото техническо предложение прилагаме и:

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (когато е приложимо);

1.2. Предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Предложението ни за изпълнение на поръчката съдържа:

1.2.1. Обяснителна записка с Методология за изпълнение на поръчката, изготвена съгласно указанията от документацията;

1.2.2. Подробен линеен календарен план-график (Образец № 7Б) за изпълнение на поръчката, изготвен в съответствие с нормативно определени срокове, спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации и указанията към документацията;

1.2.3. Техническо описание на основни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани при изпълнение на обществената поръчка – Образец № 7А, с посочени и приложени декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристики, протоколи от изпитване, сертификати, удостоверения, каталози или други документи, в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, доказващи съответствието на материалите и оборудването с посочените изисквания (технически характеристики и стандарти) в Техническата спецификация към документацията на настоящата обществена поръчка.

Основни строителни продукти и материали за настоящата поръчка, за които в Образец № 7А се посочват и предоставят документи, доказващи съответствието с техническата спецификация, са:

- Вентилируема керамична фасада – комплект плочи и окачваща конструкция - параметри съгласно Техническата спецификация (ТС), неразделна част от настоящата документация;

- Алуминиев композитен панел на монтажна конструкция - параметри съгласно ТС;

- Ефектна боя за антикорозионна защита и декорация на метални повърхности на открито, цвят с метален ефект, и антикорозионен грунд (за антикорозионно покритие на ламаринен покрив) - параметри съгласно ТС;

- Алуминиева външна дограма от алуминиеви профили с прекъснат термомост (входни външни врати), двоен стъклопакет с нискоемисионно и рефлексно стъкло, цветна, брави антипаник, висококачествен обков, общ коефициент на топлопреминаване U≤1,4W/m2.K – други параметри съгласно ТС;

- PVC дограма - петкамерен профил, двоен стъклопакет нискоемисионно и рефлексно стъкло, цветна. Коефициент на топлопреминаване U≤1.4 W/m2K – други параметри съгласно ТС;

- PVC входни (външни) врати сутерен  - PVC петкамерен профил, пълнеж PVC термопанел, коефициент на топлопреминаване U≤1.4 W/m2K – други параметри съгласно ТС

- Топлоизолация – каширана минерална вата с d=12 см и d=10 см, плътност 30 кг/м3, λ ≤ 0.035 W/m.K – други параметри съгласно ТС;

- Топлоизолация – каширана минерална вата под окачена фасада с d=12 см, плътност 50 кг/м3, λ ≤ 0.035 W/m.K – други параметри съгласно ТС;

- Топлоизолация – минерална вата с d=8 см, плътност 30 кг/м3, λ ≤ 0.035 W/m.K;

- LED осветително тяло 45 W, панел за вграждане – параметри съгласно ТС;

- LED луна кръгла IP44, вкл. тяло за монтаж и захранващ блок – параметри по ТС;

- Фасадно осветително тяло LED 6 W, за вграждане в декоративни елементи, IP65 –  други параметри съгласно ТС;

- Външно осв. тяло (LED) 2х6W на метална стойка –  други параметри съгласно ТС;

- Eл. бойлер с една серпентина, 120 литра, 3 kW;

- Вентилаторен конвектор касетъчен тип с панел 650х650 mm с безжично дистанционно управление, миещ се филтър, вградена кондензна помпа, моторизирани насочващи ламели: охладителна мощност Qmaxохл.= 3.23kW; отоплителна мощност Qmaxотопл.= 4.26 kW; максимален въздушен дебит Vmax= 650 m3/h; абсорбирана мощност N = 0.044 kW - други характеристики съгласно ТС;

- Вентилаторен конвектор за високо-стенен монтаж с трискоростен вентилатор, миещ се филтър, безжично дистанционно управление; Qmaxохл.= 2.18 kW; Qmaxотопл.= 2.71kW Vmax= 650 m3/h; N = 0.044 kW; кондензна вана;

- Вентилаторен конвектор за високо-стенен монтаж с трискоростен вентилатор, миещ се филтър, безжично дистанционно управление, Qmaxохл.= 2.81 kW; Qmaxотопл.= 3.5 kW, Vmax= 581 m3/h; N = 0.05 kW; кондензна вана;

- Инверторна термопомпа, сплит система, въздух-вода - термопомпена система, разделен тип, с DC inverter компресор: охладителна мощност Qmaxохл.= 11 kW; отоплителна мощност Qmaxотопл.= 14 kW; Nmax = 4.12 kW; температурни граници на външен въздух -20°С до +48°С; tmaxБГВ=80°С; Вътрешно тяло с циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление;

- Едноконтурен кондензен газов котел със затворена горивна камера и стенен монтаж Qmax=35 kW. Вкл. димоходен комплект, арматури, външен темп. сензор. Топлообменник от неръждаема стомана, коефициент на ефективност 88% до 98% (според режима на работа), мембранен разширителен съд, вентилатор с регулиране на оборотите, модулираща горелка, вградена високоефективна помпа, мултифункционален LCD дисплей;

- Високоефективна циркулационна помпа с електронно управление: Q=2 m3/h; H=60 kPa; -10 до +110°C; енергиен клас А;

- Високоефективна циркулационна помпа с електронно управление: Q=1 m3/h; H=50 kPa; +110°C; енергиен клас А;

- Вентилационно-рекуперативен блок: Vmax=2000 m3/h; Hmax=155 Pa; температурна ефективност / коефициент на рекуперация не по-малко от 71%;

- Вентилатор за кухненски смукател (външен монтаж) V=800 m3/h; H=280 Pa; N=0,16 kW;

- Канален вентилатор за кръгъл въздуховод: V=400 m3/h; H=135 Pa; N=0,046 kW; ø150.

1.2.4. Декларация за запознаване с условията на процедурата и обекта и условията за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 8.

1.3. ………………………………………………………………………………..

(друго по преценка на участника за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя)

2. При изпълнение на обществената поръчка в съответствие с вида и спецификата на строителните дейности, включени в нейния предмет, ще използвам следните технически средства, оборудване, съоръжения и инструменти:

| № | Вид | Марка | Описание (тегло/ширина) когато е относимо | Година на производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. За изпълнение на обществената поръчка предлагаме:

Срок за изпълнение на СМР:  …………(…….............…………) календарни дни*.

(посочва се в календарни дни като цяло число)

* Забележка:

Участникът следва да предложи реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие (не по-кратък от 80 и не по-дълъг от 100 календарни дни).

Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи започва да тече с подписване на Протокол (образец № 2 за откриване на строителна площадка за обекта) и приключва с издаване на Акт (образец 15) за същия, подробно описан в Календарния план – график.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове за извършените видове работи:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - ……………години;

- за топлоизолационни, хидроизолационни работи, антикорозионни работи на сгради - ……………години;

- за доставка и монтаж на дограма - ……………години;

- за всички останали видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.)- ……………години;

- за вътрешни инсталации на сгради - ………….години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения и автоматика - …………… години.

(посочва се гаранционния срок за видовете работи в години)

5. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, като го приемаме без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще бъде сключен договор изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

6. С подаване на настоящата оферта декларираме, че срока на валидност на нашата оферта е ......... (........................) месеца*, считано от крайния срок за получаване на офертите.

* Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

8. Представяме на хартиен и на електронен носител нашето техническото предложение и следните приложения към него:

- Обяснителна записка с Методология за изпълнение на поръчката;

- Подробен линеен календарен план-график (Образец № 7Б) и

- Техническо описание на основни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани при изпълнение на обществената поръчка – Образец № 7А.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

....................... г.					Подпис и печат: ..................................

Име и фамилия: ..................................

Длъжност:……………………………

1 Запознати сме с възможността, която възложителя осигурява за оглед на обекта на място при следните условия:

Възложителят организира посещение на мястото (до изтичане на срока за подаване на оферти) всяка сряда в часовия обхват от 10:00 ч. до 12:00 ч.

За целта всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до възложителя, в което посочва датата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или посочва ЕИК, като посочва лицата, които ще посетят на място обекта. Тези лица следва да носят със себе си лична карта за да се идентифицират. 	Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.