## ОВ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: Основен ремонт-подмяна на отоплителна инсталация и технологичното и преустройство за работа на газ-ОУ"ПРСлавейков"с.Джулюница,общ.Лясковец
част: Технология-ОВ
№ | Наименование | ед. мярка | колич. | ед. цена | стойност
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОР СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН тип22- 500/1800 | бр. | 97 | 281.94 | 27348.18
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОР СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН тип22- 500/1400 | бр. | 80 | 230.29 | 18423.2
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОР СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН тип22- 500/600 | бр. | 1 | 123.63 | 123.63
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2'' | бр. | 178 | 20.22 | 3599.16
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2'' ЪГЛОВ СЕКРЕТЕН | бр. | 178 | 19.25 | 3426.5
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КИТ ЗА РАДИАТОРИ / ОКОМПЛЕКТОВКА / | бр. | 178 | 11.16 | 1986.48
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2'' | бр. | 50 | 14.57 | 728.5
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ РЪЧЕН 1/2" | бр. | 178 | 5.08 | 904.24
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОРИ ЗА ВРЪЗКА С РАДИАТОРИ | бр. | 520 | 7.42 | 3858.4
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn10 | м | 694 | 7.47 | 5184.18
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn15 | м | 300 | 14.04 | 4212
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn20 | м | 246 | 15.99 | 3933.54
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn25 | м | 280 | 23.12 | 6473.6
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn32 | м | 568 | 31.13 | 17681.84
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn40 | м | 100 | 44.98 | 4498
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn50 | м | 49 | 67.85 | 3324.65
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn65 | м | 202 | 93.35 | 18856.7
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn80 | м | 103 | 121.88 | 12553.64
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn32 | м | 400 | 8.42 | 3368
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn40 | м | 25 | 9.86 | 246.5
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn50 | м | 49 | 11.25 | 551.25
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn65 | м | 202 | 12.63 | 2551.26
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn80 | м | 103 | 13.66 | 1406.98
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2'' СФЕРИЧЕН | бр. | 62 | 25.95 | 1608.9
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СПИРАТЕЛЕН 3/4'' СФЕРИЧЕН | бр. | 42 | 28 | 1176
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СПИРАТЕЛЕН 11/2'' СФЕРИЧЕН | бр. | 42 | 48.1 | 2020.2
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ П5 | бр. | 25 | 44.1 | 1102.5
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ 3А УКРЕПВАНЕ | бр. | 1000 | 7.58 | 7580
28 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА |  | 1 | 4500 | 4500
29 | ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ | бр. | 1 | 300 | 300
30 | ТОПЛА ПРОБА | бр. | 1 | 300 | 300
| ВСИЧКО: |  |  |  | 163828.03
КОТЕЛНО
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД МЕМБРАНЕН 250 Л | бр. | 2 | 660 | 1320
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОТЕЛ СТОМАНЕН ТРИХОДОВ -350kW С АВТОМАТИКА | бр. | 1 | 17673 | 17673
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГОРЕЛКА КОМБИНИРАНА НАФТА/ГАЗ - 116/232-442 Kw | бр. | 1 | 7128 | 7128
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪС СЕДМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ | бр. | 1 | 1925 | 1925
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЗОВ БЛОК/ТРАКТ/ - ДОСТАВЯ СЕ ЗАЕДНО С ГОРЕЛКАТА | бр. | 1 | 150 | 150
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО АВАРИЙНО-СИГНАЛИЗАЦИОННО | бр. | 1 | 614 | 614
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ КУТИЯ ЗА МАГНЕТВЕНТИЛ | бр. | 1 | 300 | 300
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕГУЛАТОР-СТАБИЛИЗАТОР НА НАЛЯГАНЕ 11/2" | бр. | 1 | 299.16 | 299.16
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗХДОМЕР ЗА ГАЗ- 11/2" | бр. | 1 | 250 | 250
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР ЗА ГАЗ- 11/2" | бр. | 1 | 74.29 | 74.29
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН- БУТОН С МАНОМЕТЪР Ф63 | бр. | 4 | 115.5 | 462
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ГАЗ 11/2" | бр. | 4 | 60.23 | 240.92
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАГНЕТВЕНТИЛ 11/2" | бр. | 1 | 135.72 | 135.72
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОДУХВАТЕЛНА СВЕЩ С ПРОБНА ГОРЕЛКА | бр. | 1 | 450 | 450
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 3/4" | бр. | 1 | 164 | 164
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИВИБРАЦИОННА ВРЪЗКА- 11/2" | бр. | 2 | 71.7 | 143.4
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФУКС | бр. | 1 | 1250 | 1250
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДАТЧИК ЗА ГАЗ | бр. | 1 | 137.57 | 137.57
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА Dn50,h=5m,Q=2l/s | бр. | 1 | 1884 | 1884
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА Dn80,h=6m,Q=5l/s | бр. | 2 | 2491 | 4982
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА Dn25,h=4m | бр. | 1 | 920 | 920
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН ШИБЪРЕН Dn80/10 | бр. | 6 | 237.76 | 1426.56
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН ШИБЪРЕН Dn65/10 | бр. | 2 | 200.9 | 401.8
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН ШИБЪРЕН Dn50/10 | бр. | 2 | 175.42 | 350.84
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН ШИБЪРЕН Dn25/10 | бр. | 2 | 114.26 | 228.52
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА Dn80/10 | бр. | 2 | 251.16 | 502.32
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА Dn50/10 | бр. | 1 | 186.36 | 186.36
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2'' | бр. | 8 | 14.57 | 116.56
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА ф48,3х3,6 | м | 20 | 54.78 | 1095.6
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА ф180х4,2 | м | 5 | 295.6 | 1478
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Dn80 | м | 45 | 128.18 | 5768.1
32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Dn65 | м | 12 | 91.38 | 1096.56
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Dn50 | м | 10 | 56.83 | 568.3
34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Dn25 | м | 10 | 30.38 | 303.8
35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР ЗА НАФТА ЕДНОПЪТЕН 1'' | бр. | 1 | 108.24 | 108.24
36 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2'' | бр. | 6 | 14.57 | 87.42
37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ Dn 80 | бр. | 24 | 74.16 | 1779.84
38 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ Dn65 | бр. | 8 | 57.32 | 458.56
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ Dn 50 | бр. | 8 | 54.56 | 436.48
40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ Dn 25 | бр. | 6 | 45.16 | 270.96
41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО Dn80 | бр. | 12 | 42.83 | 513.96
42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО Dn65 | бр. | 6 | 37.23 | 223.38
43 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО Dn50 | бр. | 6 | 32.33 | 193.98
44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn25 | м | 45 | 11.39 | 512.55
45 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn80 | м | 45 | 13.66 | 614.7
46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn65 | м | 12 | 12.63 | 151.56
47 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn50 | м | 10 | 11.25 | 112.5
48 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn25 | м | 55 | 7.55 | 415.25
49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕР ПРОТОЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 2kW | бр. | 1 | 197.5 | 197.5
50 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА-PPRф25 | м | 40 | 13.24 | 529.6
51 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn20 | м | 40 | 4.85 | 194
52 | НАПРАВА НА ИЗКОП РЪЧЕН | м³ | 4 | 26.8 | 107.2
53 | НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА 10см | м³ | 0.8 | 80 | 64
54 | ОБРАТНО НАСИПВАНЕ | м³ | 3.2 | 23.85 | 76.32
55 | НАПРАВА НА БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА | м² | 20 | 150 | 3000
56 | НАПРАВА НА ОГРАДА ОТ МЕТ.МРЕЖА | м | 28 | 70 | 1960
57 | ПУСКОВО НАЛАДАЧНИ РАБОТИ | бр. | 1 | 500 | 500
58 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КОТЕЛ,СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРЪБНА РАЗВОДКА | бр. | 1 | 3500 | 3500
59 | ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ | бр. | 1 | 150 | 150
60 | ТОПЛА ПРОБА | бр. | 1 | 300 | 300
| ВСИЧКО: |  |  |  | 70484.38
ГАЗОВО СТОПАНСТВО
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАТЕРИИ ЗА КОМПРЕСИРАН ГАЗ | бр. | 1 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРПП 200/4bar | бр. | 1 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРT 4/0.1bar | бр. | 1 |  | 0
4 | ПУСКОВО НАЛАДАЧНИ РАБОТИ | бр. | 1 |  | 0
| ВСИЧКО: |  |  |  | 0
| ОБЩО ОТОПЛЕНИЕ: |  |  |  | 234312.41

## КСС Джулюница
Образец № 2.1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: Основен ремонт-подмяна на отоплителна инсталация и технологичното и преустройство за работа на газ - ОУ "ПРСлавейков" - с. Джулюница, общ. Лясковец
№ | Наименование | ед. мярка | колич. | ед. цена | стойност
КОТЕЛНО
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД МЕМБРАНЕН 250 Л | бр. | 2
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОТЕЛ СТОМАНЕН ТРИХОДОВ -350kW С АВТОМАТИКА | бр. | 1
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГОРЕЛКА КОМБИНИРАНА НАФТА/ГАЗ - 116/232-442 Kw | бр. | 1
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪС СЕДМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ | бр. | 1
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГАЗОВ БЛОК/ТРАКТ/ | бр. | 1
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО АВАРИЙНО-СИГНАЛИЗАЦИОННО | бр. | 1
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ КУТИЯ ЗА МАГНЕТВЕНТИЛ | бр. | 1
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕГУЛАТОР-СТАБИЛИЗАТОР НА НАЛЯГАНЕ 11/2" | бр. | 12
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗХДОМЕР ЗА ГАЗ- 11/2" | бр. | 12
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР ЗА ГАЗ- 11/2" | бр. | 12
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН- БУТОН С МАНОМЕТЪР Ф63 | бр. | 3
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ГАЗ 11/2" | бр. | 4
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАГНЕТВЕНТИЛ 11/2" | бр. | 1
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОДУХВАТЕЛНА СВЕЩ С ПРОБНА ГОРЕЛКА | бр. | 1
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 3/4" | бр. | 1
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИВИБРАЦИОННА ВРЪЗКА- 11/2" | бр. | 2
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФУКС | бр. | 1
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДАТЧИК ЗА ГАЗ | бр. | 1
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА Dn50,h=5m,Q=2l/s | бр. | 1
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА Dn80,h=6m,Q=5l/s | бр. | 2
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА Dn25,h=4m | бр. | 1
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН ШИБЪРЕН Dn80/10 | бр. | 6
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН ШИБЪРЕН Dn65/10 | бр. | 2
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН ШИБЪРЕН Dn50/10 | бр. | 2
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН ШИБЪРЕН Dn25/10 | бр. | 2
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА Dn80/10 | бр. | 2
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА Dn50/10 | бр. | 1
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2'' | бр. | 8
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА ф48,3х3,6 | м | 20
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА ф180х4,2 | м | 5
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Dn80 | м | 45
32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Dn65 | м | 12
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Dn50 | м | 10
34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА БЕЗШЕВНА Dn25 | м | 10
35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР ЗА НАФТА ЕДНОПЪТЕН 1'' | бр. | 1
36 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2'' | бр. | 6
37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ Dn 80 | бр. | 24
38 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ Dn65 | бр. | 8
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ Dn 50 | бр. | 8
40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЦИ ПЛОСКИ Dn 25 | бр. | 6
41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО Dn80 | бр. | 12
42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО Dn65 | бр. | 6
43 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО Dn50 | бр. | 6
44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Dn25 | м | 45
45 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn80 | м | 45
46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn65 | м | 12
47 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn50 | м | 10
48 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn25 | м | 55
49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕР ПРОТОЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 2kW | бр. | 1
50 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА-PPRф25 | м | 40
51 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 15мм- Dn20 | м | 40
52 | НАПРАВА НА ИЗКОП РЪЧЕН | м³ | 4
53 | НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА 10см | м³ | 0.8
54 | ОБРАТНО НАСИПВАНЕ | м³ | 3.2
55 | НАПРАВА НА БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА | м² | 20
56 | НАПРАВА НА ОГРАДА ОТ МЕТ.МРЕЖА | м | 28
57 | ПУСКОВО НАЛАДАЧНИ РАБОТИ | бр. | 1
58 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КОТЕЛ,СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРЪБНА РАЗВОДКА | бр. | 1
59 | ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ | бр. | 1
60 | ТОПЛА ПРОБА | бр. | 1
ВСИЧКО:
част: Пожарна безопасност
№ | Наименование | ед. мярка | колич. | ед. цена | стойност
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИРЕНА АВАРИЙНА С МИГАЩА СВЕТЛИНА | бр. | 2
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИРЕНА АВАРИЙНА С МИГАЩА СВЕТЛИНА-ВЪНШНА | бр. | 1
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДАТЧИК ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ГАЗ | бр. | 1
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ.КАБЕЛ 3х0,75 mm² | м | 45
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГОФРИРАНА ТРЪБА-ТЕРМОУСТОЙЧИВА | бр. | 45
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ПРАХОВИ КЛАС ВС,12кг | бр. | 2
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ПРАХОВИ КЛАС АВС,6кг | бр. | 1
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ САМОЗАТВАРЯЩИ СЕ 75/220, КЛАС EI90 | бр. | 2
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ САМОЗАТВАРЯЩИ СЕ 110/220, КЛАС EI120 | бр. | 1
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР ВЗРИВОЗАЩИТЕН 5600 m³/h | м | 1
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР ВЗРИВОЗАЩИТЕН 600 m³/h | м | 1
12 | ЕДИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ | бр. | 1
ОБЩО ПБ:
част:АРХИТЕКТУРА
1 | Демонтаж врати от зид (всички размери) | бр. | 3
2 | Доставка и монтаж външна врата - еднокрила, метална, самозатваряща се, с EI 120 | м2 | 2.42
3 | Доставка и монтаж вътрешна врата - еднокрила, метална, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90 | м2 | 1.8
4 | Доставка и монтаж външна врата - еднокрила, метална, самозатваряща се, с EI 90 | м2 | 1.98
5 | Вътрешно обръщане с мазилки около сменени врати включително ръбохранители | м | 15.7
6 | Частично шпакловане на стени с подменена дограма | м2 | 25.514
7 | Боядисване стени с латекс двукратно при ремонти на вътрешни стени с подменена дограма | м2 | 25.514
8 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 1
9 | Направа изравнителна циментова замазка със средна дебелина 6см в котелно помещение | м2 | 59.93
10 | Стъргане на стари пластове посна боя по стени и тавани на котелно помещение и нафтово стопанство | м2 | 161.612
11 | Очукване нездрава мазилка | м2 | 2
12 | Изкърпване мазилка | м2 | 2
13 | Шпакловане с готови смеси двукратно при ремонти включително ръбохранители | м2 | 161.612
14 | Грундиране с латексов грунд | м2 | 161.612
15 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 161.612
ОБЩО АРХ:
ОБЩО ЗА ОБЕКТА:
ВСИЧКО:
ДДС 20%:
ВСИЧКО С ДДС: